Зведена форма цінової пропозиції

| ЛОТ | Назва лоту | Завдання, обсяг робіт | Загальна кошторисна вартість, всього, грн. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запорізька дитяча лікарня №5 (реабілітаційне відділення), 1 поверх, загальна площа для ремонту 8,32 м2 | Завдання Проведення робіт з поточного ремонту об'єктів водопостачання, санітарії та гігієни у приміщеннях №430, 431, 432, 433 згідно техпаспорту у Запорізькій дитячій лікарні №5 (реабілітаційне відділення), загальна площа яких становить 8,32 м2, зокрема: - систем водопостачання, каналізації та розподільчих мереж; - санітарних об'єктів, таких як туалети, умивальники, в тому числі поточний ремонт приміщень загальною площею 8,32 м2. Під час виконання робіт імплементувати принципи доступності, інклюзивності та гендерної чутливості. Обсяг робіт - Проведення оцінки існуючого стану об'єкта, визначення обсягу та проведення робіт з відновлення/модернізації/ремонту у приміщенні Запорізької дитячої лікарні №5, загальна площа якого становить 8,32 м2. - Розробка проекту ремонту приміщень відповідно до Додатків та даного Технічного завдання, що має включати наступні розділи, але не обмежуватись ними: Пояснювальна записка (ПЗ), Архітектурно-будівельні рішення (АБ), Водопровід та каналізація (ВК), Опалення, вентиляція та кондиціонування (ОВ), Електротехнічні рішення (ЕТР), Кошторисна документація (К) відповідно до обсягу робіт та державних стандартів для визначеного об’єкта. - Проведення закупівлі всіх необхідних матеріалів, обладнання та витратних матеріалів для відновлення/модернізації/ремонту. - Виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до розробленого проекту, що має включати: - демонтаж існуючих конструкцій, елементів оздоблення тощо; - закладання існуючих та розширення існуючих прорізів у стінах; - заміна дверей; - прокладання мереж водопостачання, каналізації та встановлення санітарно-технічних приладів; - встановлення системи вентиляції; - прокладання електричних мереж та встановлення електричного обладнання; - оздоблення стін, стель та підлоги. - Передача спільно із Замовником результатів робіт з відновлення/модернізації/ремонту Власнику/балансоутримувачу об’єкта. - Нагляд за та управління процесами відновлення/модернізації/ремонту, забезпечення дотримання термінів та стандартів. - Забезпечення кваліфікованого робочого персоналу та технічних обґрунтувань для реалізації проекту. - Проведення регулярного моніторингу та контролю якості для гарантії відповідності робіт необхідним стандартам. - Співпраця з відповідними зацікавленими сторонами, зокрема з командою проекту та партнерами проекту, представниками закладу охорони здоров’я. - Надання команді проекту регулярних звітів про прогрес, іншої необхідної інформації та документації про здійснені заходи. - Тендер оголошується з умовою що останні 10% від вартості послуг будуть оплачені після закінчення періоду виявлення та виправленням недоліків (DLP), який становить 3 місяці. До кінця цього періоду ці кошти знаходяться на балансі Замовника і виплаються виключно після DLP. У випадку якщо Виконавець не усунув недоліки, то ці кошти використовуються для їх усунення. |  |
| 2 | Запорізька дитяча лікарня №5 (педіатричне відділення), загальна площа для ремонту 4,25 м2 | Завдання Проведення робіт з поточного ремонту об'єкта водопостачання, санітарії та гігієни в загальнодоступному приміщенні, розташованому між приміщеннями №112 та №114 відповідно до техпаспорту у Запорізькій дитячій лікарні №5 (реабілітаційне відділення), загальна площа якого становить 4,25 м², зокрема: - систем водопостачання, каналізації та розподільчих мереж; - санітарних об'єктів, таких як туалети, умивальники, в тому числі поточний ремонт приміщення загальною площею 4,25 м2. Під час виконання робіт імплементувати принципи доступності, інклюзивності та гендерної чутливості. Обсяг робіт - Проведення оцінки існуючого стану об'єкта, визначення обсягу та проведення робіт з відновлення/модернізації/ремонту у приміщенні Запорізької дитячої лікарні №5, загальна площа якого становить 4,25 м2. 2. Розробка проекту ремонту приміщень відповідно до Додатків та даного Технічного завдання, що має включати наступні розділи, але не обмежуватись ними: Пояснювальна записка (ПЗ), Архітектурно-будівельні рішення (АБ), Водопровід та каналізація (ВК), Опалення, вентиляція та кондиціонування (ОВ), Електротехнічні рішення (ЕТР), Кошторисна документація (К) відповідно до обсягу робіт та державних стандартів для визначеного об’єкта. - Проведення закупівлі всіх необхідних матеріалів, обладнання та витратних матеріалів для відновлення/модернізації/ремонту. - Виконання будівельно-монтажних робіт відповідно до розробленого проекту, що має включати: - демонтаж існуючих конструкцій, елементів оздоблення тощо; - закладання існуючих та розширення існуючих прорізів у стінах; - заміна дверей; - прокладання мереж водопостачання, каналізації та встановлення санітарно-технічних приладів; - встановлення системи вентиляції; - прокладання електричних мереж та встановлення електричного обладнання; - оздоблення стін, стель та підлоги. - Передача спільно із Замовником результатів робіт з відновлення/модернізації/ремонту Власнику/балансоутримувачу об’єкта. - Нагляд за та управління процесами відновлення/модернізації/ремонту, забезпечення дотримання термінів та стандартів. - Забезпечення кваліфікованого робочого персоналу та технічних обґрунтувань для реалізації проекту. - Проведення регулярного моніторингу та контролю якості для гарантії відповідності робіт необхідним стандартам. - Співпраця з відповідними зацікавленими сторонами, зокрема з командою проекту та партнерами проекту, представниками закладу охорони здоров’я. - Надання команді проекту регулярних звітів про прогрес, іншої необхідної інформації та документації про здійснені заходи. - Тендер оголошується з умовою що останні 10% від вартості послуг будуть оплачені після закінчення періоду виявлення та виправленням недоліків (DLP), який становить 3 місяці. До кінця цього періоду ці кошти знаходяться на балансі Замовника і виплаються виключно після DLP. У випадку якщо Виконавець не усунув недоліки, то ці кошти використовуються для їх усунення. |  |

Посада , ПІП, Підпис уповноваженої особи

МП